	[image: image1.jpg]s
EMERSON

process Management




	[image: image2.jpg]






Опросный лист  MACROBUTTON  AcceptAllChangesInDoc для выбора датчиков давления Метран-150
* - поля, обязательные для заполнения!

	Общая информация

	 Предприятие *:             
	 Дата заполнения:      

	 Контактное лицо *:       
	Тел. / факс *:         

	 Адрес *:                           
	 E-mail:                      

	 Опросный лист №             
	 Позиция по проекту:        
	 Количество *:         

	Параметр
	

	 Измеряемый параметр *
	 Избыточное давление  

 Абсолютное давление  

 Перепад давления       

 Разрежение                  

 Давление-Разрежение   
	  FORMCHECKBOX 
  

  FORMCHECKBOX 
  

  FORMCHECKBOX 
  

  FORMCHECKBOX 
  

  FORMCHECKBOX 
  

	 Измеряемая среда 
	      

	 Диапазон измерения (шкала прибора) *
	  от       до      

	 Требуемая основная приведенная  
 погрешность измерения 
	 

	 Температура окружающей среды
	  от       до       °С

	 Температура измеряемой среды
	  от       до       °С

	 Рабочее избыточное давление (для датчиков
 перепада давления) *
	 

	Требования к датчику

	

	 Выходной сигнал *
	  FORMCHECKBOX 
  4-20 мА с цифровым сигналом на базе HART–протокола

  FORMCHECKBOX 
  0-5 мА

  FORMCHECKBOX 
  обратный:  FORMCHECKBOX 
 20-4 мА   FORMCHECKBOX 
  5-0 мА
  FORMCHECKBOX 
  квадратный корень (только для датчиков перепада давления)

	 Резьбовое соединение с технологическим 
 процессом:
	  FORMCHECKBOX 
  М20х1,5
	  FORMCHECKBOX 
  ниппель с накидной гайкой

 Материал ниппеля:      

	
	  FORMCHECKBOX 
  К ½"
  FORMCHECKBOX 
  К ¼"
  FORMCHECKBOX 
  ½"-14 NPT
  FORMCHECKBOX 
  ¼"-18 NPT
	  FORMCHECKBOX 
  наружная резьба 

  FORMCHECKBOX 
  внутренняя резьба



	 Электрическое подключение
	  FORMCHECKBOX 
  электрический разъем (вилка 2РМГ14, розетка 2РМ14)
  FORMCHECKBOX 
  электрический разъем (вилка 2РМГ22, розетка 2РМ22)
  FORMCHECKBOX 
  штепсельный разъем DIN

	
	 Кабельный ввод:
  FORMCHECKBOX 
  полиамид                    FORMCHECKBOX 
  нержавеющая сталь        FORMCHECKBOX 
  не требуется

	
	  FORMCHECKBOX 
  никелированная латунь
	  FORMCHECKBOX 
  небронированный кабель

  FORMCHECKBOX 
  бронированный кабель

	Требования к исполнению датчика

	 Исполнение по взрывозащите 
	  FORMCHECKBOX 
  взрывонепр. оболочка (Ex d)             FORMCHECKBOX 
  искробезопасная цепь (Exi a)   
  FORMCHECKBOX 
  общепромышленное

	Дополнительные опции

	  FORMCHECKBOX 
 встроенный ЖК-индикатор 
	  FORMCHECKBOX 
  клапанный блок
	 Серия  

	  FORMCHECKBOX 
 кронштейн для крепления датчика на трубе ø50 мм

  FORMCHECKBOX 
 кронштейн для установки датчика на плоской поверхности
	
	 Количество вентилей      

	  FORMCHECKBOX 
 в сборе с клапанным блоком
	
	  FORMCHECKBOX 
  кронштейн для крепления  клапанного блока на трубе ø50 мм

	 Поставка датчика  с фланцами уровня ( ГОСТ 12815, исп. 2), 
 материал – нерж. сталь
	  FORMCHECKBOX 
  Ду50
	  FORMCHECKBOX 
  Ду80

	 Примечания: 



Заполненный опросный лист необходимо направлять на единый электронный адрес или факс Центра Поддержки Заказчиков (CIS-Support@emerson.com или ф. (351) 247-16-67) или в региональное представительство (координаты на сайте www.metran.ru)


[image: image1.jpg][image: image2.jpg]