ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ДЛЯ ЗАКАЗА Ирвис‑РС4М полнопроходной
Вихревой         Ультразвуковой  (обвести)
Внимание! Нужные данные в опросном листе обводятся!
1. Предприятие заказчик: _________________________________________________________
1.1. Объект установки: ________________________________________________________

1.2. Юр./почтовый адрес: ______________________________________________________

1.3. ИНН/КПП: ______________________________________________________________

1.4. Способ отгрузки:       автоперевозчик      самовывоз

2. Измеряемая среда:

2.1.     природный газ,   воздух,   азот,    другое________________________

вместо пунктов 2.2.- 2.4. рекомендуется поставлять паспорт на газ,

Внимание, для попутного нефтяного газа паспорт обязателен!

2.2. плотность при стандартных условиях (101,325 кПа, 293 °К)_____________________________

2.3. концентрация двуокиси углерода СО2, % (для природного газа)__________________________

2.4. концентрация азота N2, % (для природного газа)________________________________________

3. Диаметр первичного преобразователя (Ду) (мм)________________________________

4. Избыточное давление измеряемой среды: 

Размерность         (кгс/см2)     (кПа)     (МПа)…....... min   ____________   max   ________

5. Измеряемый объемный расход 
      Размерность        (норм.м3/ч)          (м3/ч  при раб.условиях)
5.1 При максимальном давлении…………………….. min   ______________    max   ______________

5.2 При минимальном давлении………………………min   ______________    max   ______________

6. Температура измеряемой среды (оС):……………….  min   _____________      max   _______________

	7. Обеспечение прямолинейным участком при врезке:
	·    вариант  «А»   (без турбулизатора)

	Для выбора варианта врезки воспользуйтесь Приложениями 5.2  и 5.3 Руководства по эксплуатации (скачать РЭ можно с сайта 
	·   вариант  «И» (Турбулизатор-У)

	
	·   прямолинейный  участок  не  нужен   


8.  Токовый выход:……………………………………………….       0…5mA             4…20mA
НЕТ

9. Комплектация шкафом ИРВИС-КИП……………………………………….         ДА                         НЕТ
10. Комплектация ПО «Диспетчер-2» для сбора информации на ПК…………       ДА                         НЕТ

11.Соединительный кабель   ______________________ м
12. Комплектация блоком бесперебойного питания …………………………………………..  ДА            НЕТ
13 Количество заказываемых приборов по данным настоящего Опросного листа __________ комплектов
                                      Руководитель организации:______________________________________

       М.П.                                                                                                             

  (Фамилия И.О.)
                                        Исполнитель:_________________________________________________
                                                                                                                              




(Фамилия И.О.)

"____" ____________________20__г. 
Контактный телефон: (______)_______________, факс(_______)_______________________

