Опросный лист для заказа ДРГ.М

- Датчик расхода:  указать типоразмер

- Количество, шт:

- Исполнение датчика расхода (для ДРГ.М):

- Стандартное

- Конденсатоустойчивое (при наличии жидкой фазы в измеряемой среде)

- Высокотемпературное (при достижении температуры пара выше 250°С)

- Индикация:

- С индикацией

- Без индикации

- Материал проточной части (корпуса):

- Коррозионностойкое исполнение

- С повышенным  коррозионностойким исполнением (12Х18Н10Т)

- Цифровой интерфейс:

- RS-485 Modbus RTU

-  4…20 мА

- Обогрев:

- Электрообогрев

- Термочехол

- Термошкаф

- Не включать в комплект поставки

В случае, если заказчиком не будет указан конкретный типоразмер датчика расхода, специалисты подберут его по приведенным в заявке параметрам  рабочей среды (см.далее).

- Комплект монтажных частей (фланцы, шпильки, гайки):

- Включать в комплект поставки

- Не включать в комплект поставки

- Монтажная вставка:

- Включать в комплект поставки (рекомендуется)

- Не включать в комплект поставки

Данные для расчета и подбора типоразмера датчика расхода ДРГ.М

- Параметры трубопровода:

- Внутренний диаметр на участке для монтажа, мм:

- Наружный диаметр на участке для монтажа, мм:

- Материал трубопровода:

- Рабочая среда:

- Наименование рабочей среды:  газ (указать вид газа), вода, пар

- Диапазон эксплуатационных расходов газа:

в рабочих условиях, м3/ч:               Мин: …     Макс: …

в стандартных  условиях, м3/ч:      Мин: …     Макс: …

в нормальных   условиях, м3/ч:     Мин: …     Макс: …

- Избыточное давление, МПа:          Мин: …     Макс: …

- Температура рабочей среды, °С:  Мин: …      Макс: …

- Плотность при нормальных условиях, м3/ч:     Мин: …     Макс: …

- Назначение расходомера, на каком объекте применяется:

- Вязкость, м2/с (сСт):

- Температура окружающего воздуха на месте эксплуатации, °С:  Мин: …     Макс: …

- Условия эксплуатации:

- Открытая площадка

- Отапливаемое помещение

- Взрывозащита:

- без взрывозащиты

- Exna

- Exd

- Дополнительные требования:   указать в произвольной форме

Наименование организации-заказчика:

Адрес заказчика:

Представитель заказчика:

Контактные данные представителя заказчика:

Заполненный опросный лист отправить на электронную почту pribor-komplekt@mail.ru