ООО «Завод Котельного Оборудования»
452757, Россия, Республика Башкортостан, г. Туймазы, ул. Заводская 18 А
Телефон/факс: +7 (34782) 78556, 78550, 78552
e-mail: truba@zko-rb.ru Интернет: www. zko-rb.ru

Опросный лист на проектирование и изготовление дымовой трубы
	Заказчик
	

	Контактное лицо
	

	Контактная информация



	Исходные данные для проектирования

	Место расположения объекта (населенный пункт, область)
	

	Климатический подрайон согласно
СП 131.13330.2012
	

	Снеговой район согласно СП 20.13330.2011
	

	Расчетная температура наружного воздуха наиболее холодной пятидневки согласно
СП 131.13330.2012, оС 
	

	Ветровой район согласно СП 20.13330.2011, с нормативным значением ветрового давления, кг/м2
	

	Сейсмичность района строительства согласно

СП 14.13330.2011, баллы
	

	Исходные данные по теплогенерирующему оборудованию

	Марка котла (печи, установки и т.п.) 
	1-й__ _                   2-й_____ _
3-й___________                 4-й_____________

	Количество котлов (печей, установок и т.п.), шт.
	1-й__________                2-й_____1______
3-й___________                 4-й_____________

	Наружный (посадочный) диаметр выходного патрубка котла, мм
	1-й________                 2-й___________
3-й___________                 4-й_____________

	Тип выходного патрубка котла (фланцевый, безфланцевый)
	

	Температура дымовых газов на выходе из котла при максимальной нагрузке, оС
	1-й___________                 2-й_____________
3-й___________                 4-й_____________

	Давление дымовых газов на выходе из теплоагрегата, Па
	1-й___________                 2-й_____________

3-й___________                 4-й_____________

	Дополнительное оборудование (дымосос, глушитель, экономайзер), их тип, модель.
	нет

	Форма поперечного сечения патрубка от дополнительного оборудования (круглая, прямоугольная, квадратная)
	-

	Тип выходного патрубка от дополнительного оборудования (фланцевый, безфланцевый)
	-

	Основные данные по дымовой трубе

	Тип трубы:
      - На несущей башне
      - Фасадная
	

	Высота дымовой трубы, м
	

	Внутренний диаметр горизонтального участка дымовой трубы, мм
	200

	Внутренний диаметр вертикального участка дымовой трубы, мм
	Рассчитать на один котел

	Основные требования к инженерному и технологическому оборудованию

	Необходимость светоограждения согласно РЭГА РФ-94
	нет

	Необходимость технологической площадки и лестницы
	нет

	Необходимость маркировочной окраски
согласно РЭГА РФ-94, цвет
	нет


Необходимые приложения к опросному листу:
1. Ситуационный план с предполагаемым местом установки дымовой трубы, компоновочная схема теплогенерирующего оборудования с привязкой к помещению котельной.

2. Технические характеристики дополнительного оборудования (дымосос, глушитель, экономайзер).
3. Чертеж присоединительного фланца (в случае, если теплогенерирующее или дополнительное оборудование имеет фланцевый выходной патрубок).
4. Дополнительные требования:
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
Подпись представителя заказчика: _______________/_____________________________/

Дата: «_____» ________________________20______г.

Принял инженер ООО «Завод Котельного Оборудования»

Дата: «_____» ________________________20______г.

